Характеристика защищаемых помещений и пожароопасных материалов для проектирования автоматических систем газового пожаротушения (приложение к заданию на проектирование)
Приложение 5 к Порядку Минэлектротехприбора СССР от 01.01.1991 
Рекомендуемое

ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОЖАРООПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ _________________________________________________ (наименование объекта)
Договор: N ___________________________  4. Электроснабжение систем пожаротушения
принять от двух  независимых  источников
1. Станцию   газового    пожаротушения  питания переменного тока напряжением 220
разместить на отметке ________________  В, мощностью _________ кВт каждый.
в осях __________, в _________________  5. В       схеме       электроуправления
2. Кнопки        (краны)       ручного  предусмотреть  выходы    на   отключение
(дистанционного) управления разместить  вентиляции       и      технологического
у входов в защищаемые помещения ______  оборудования  при  пожаре   по   каждому
______________________________________  направлению ____________________________
______________________________________  ________________________________________
3. Помещения,        в         которых  ________________________________________
электромагнитные   поля   и    наводки  6. _____________________________________
превышают     уровень,   установленный  ________________________________________
ГОСТ 23511-79 ________________________  ________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Наимено-¦                  Характеристика защищаемого помещения                ¦Характеристи-¦ Требования к системе пожаротушения ¦
¦вание   ¦                                                                      ¦ка пожаро-   ¦                                    ¦
¦защищае-¦                                                                      ¦опасных мате-¦                                    ¦
¦мого по-¦                                                                      ¦риалов       ¦                                    ¦
¦мещения +----------------------------------------------------------------------+-------------+------------------------------------+
¦(агрега-¦защи-¦вы- ¦объ-¦кате-¦класс¦отно- ¦ско- ¦пре- ¦сте-  ¦тип ¦на- ¦запы- ¦наименование ¦пер- ¦тип  ¦метод¦огне-¦дополнитель-¦
¦та)     ¦щае- ¦сота¦ем  ¦гория¦взры-¦си-   ¦рость¦делы ¦пень  ¦вен-¦ли- ¦лен-  ¦пожароопасных¦вич- ¦изве-¦туше-¦туша-¦ные сведения¦
¦(этаж,  ¦мая  ¦по- ¦по- ¦взры-¦вопо-¦тель- ¦воз- ¦тем- ¦огне- ¦ти- ¦чие ¦ность,¦материалов.  ¦ный  ¦щате-¦ния: ¦щее  ¦и требования¦
¦оси, ря-¦пло- ¦ме- ¦ме- ¦вопо-¦жар- ¦ная   ¦душ- ¦пе-  ¦стой- ¦ля- ¦виб-¦нали- ¦Вид хранения ¦приз-¦ля:  ¦О -  ¦сред-¦отключения  ¦
¦ды, от- ¦щадь,¦ще- ¦ще- ¦жар- ¦ности¦влаж- ¦ных  ¦ра-  ¦кости ¦ции ¦ра- ¦чие   ¦(напольное, в¦нак  ¦М -  ¦оъем-¦ство:¦электрообо- ¦
¦метки,  ¦кв. м¦ния,¦ния,¦ной и¦по   ¦ность,¦пото-¦тур, ¦строи-¦    ¦ции ¦дыма  ¦штабелях, в  ¦пожа-¦меха-¦ный, ¦CO2  ¦рудования до¦
¦этажи,  ¦     ¦м   ¦куб.¦по-  ¦ПУЭ  ¦% при ¦ков, ¦град.¦тель- ¦    ¦    ¦агрес-¦таре, на     ¦ра:  ¦ни-  ¦П -  ¦X -  ¦пуска систем¦
¦номер   ¦     ¦    ¦м   ¦жар- ¦     ¦град. ¦м/с  ¦C    ¦ных   ¦    ¦    ¦сивных¦стеллажах,   ¦Т -  ¦чес- ¦ло-  ¦хла- ¦пожаротуше- ¦
¦чертежа)¦     ¦    ¦    ¦ной  ¦     ¦K     ¦     ¦     ¦конст-¦    ¦    ¦сред  ¦навалом, вы- ¦теп- ¦кий, ¦каль-¦нод, ¦ния. Способ ¦
¦        ¦     ¦    ¦    ¦опас-¦     ¦(град.¦     ¦     ¦рукций¦    ¦    ¦      ¦сота хране-  ¦ло,  ¦Т -  ¦ный  ¦К -  ¦включения:  ¦
¦        ¦     ¦    ¦    ¦ности¦     ¦C)    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦ния, м). Об- ¦Д -  ¦теп- ¦по   ¦ком- ¦автоматичес-¦
¦        ¦     ¦    ¦    ¦по   ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦щее количест-¦дым, ¦ло-  ¦пло- ¦бини-¦кий, ручной ¦
¦        ¦     ¦    ¦    ¦ОНТП ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦во, кг/кв. м.¦П -  ¦вой, ¦щади,¦ро-  ¦(местный,   ¦
¦        ¦     ¦    ¦    ¦24-86¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦Вид упаковки ¦пла- ¦Э -  ¦Л -  ¦ван- ¦дистанцион- ¦
¦        ¦     ¦    ¦    ¦МВД  ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦(сгораемая,  ¦мя   ¦элек-¦ло-  ¦ный  ¦ный)        ¦
¦        ¦     ¦    ¦    ¦СССР ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦несгораемая).¦     ¦три- ¦каль-¦сос- ¦            ¦
¦        ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦Возможность  ¦     ¦чес- ¦ный  ¦тав  ¦            ¦
¦        ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦разлива ЛВЖ, ¦     ¦кий, ¦по   ¦     ¦            ¦
¦        ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦на какой пло-¦     ¦С -  ¦объе-¦     ¦            ¦
¦        ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦щади, кв. м. ¦     ¦све- ¦му   ¦     ¦            ¦
¦        ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦Пожарная наг-¦     ¦то-  ¦     ¦     ¦            ¦
¦        ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦рузка, Мдж/  ¦     ¦вой, ¦     ¦     ¦            ¦
¦        ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦кв. м. Группа¦     ¦Д -  ¦     ¦     ¦            ¦
¦        ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦помещения    ¦     ¦дымо-¦     ¦     ¦            ¦
¦        ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦СНиП 2.04.09-¦     ¦вой  ¦     ¦     ¦            ¦
¦        ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦84           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦            ¦
+--------+-----+----+----+-----+-----+------+-----+-----+------+----+----+------+-------------+-----+-----+-----+-----+------------+
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(подпись, инициалы, фамилия)
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