Задание на проектирование

Приложение к Положению о порядке реализации федеральной адресной инвестиционной программы при проведении мероприятий по строительству (реконструкции, техническому перевооружению) предприятий, государственным заказчиком которых является Федеральное космическое агентство

Утверждаю 
Руководитель Федерального 
космического агентства 
____________ В.А.Поповкин 
"__" ____________ 20__ г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Подготовка проектной документации

для _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование работы, объекта капитального строительства)

Заместитель руководителя

Федерального

космического агентства

______________________

"__" _______ 20__ г.

Начальник Управления                Начальник Управления технической

инвестиционных программ             политики и качества (или Управления

и капитального строительства         стратегического планирования и целевых

Федерального космического            программ) Федерального космического

агентства                                  агентства

__________________ В.Н.ИВАНОВ                __________________________

"__" ________________ 20__ г.                "__" _____________ 20__ г.

Генеральный директор (предприятия      Руководитель головного предприятия

(организации), объекта         (организации) - разработчика комплекса

капитального строительства)

_______________________                    _____________________

(Ф.И.О.)                                     (Ф.И.О.)

"__" __________ 20__ г.                    "__" ________ 20__ г.

СОСТАВ ЗАДАНИЯ

---------------------------------------------------------------------------

¦N п/п¦   Перечень    ¦               Содержание требований               ¦

¦     ¦   основных    ¦                                                   ¦

¦     ¦  требований   ¦                                                   ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦                             1. Общие данные                             ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1.1. ¦Основание для  ¦Указывается название распорядительного документа (с¦

¦     ¦проектирования ¦реквизитами) о проектировании, строительстве:      ¦

¦     ¦               ¦указ Президента Российской Федерации;              ¦

¦     ¦               ¦постановление (распоряжение) Правительства         ¦

¦     ¦               ¦Российской Федерации;                              ¦

¦     ¦               ¦государственный оборонный заказ, утвержденный      ¦

¦     ¦               ¦постановлением Правительства Российской Федерации; ¦

¦     ¦               ¦ФЦП, утвержденная постановлением Правительства     ¦

¦     ¦               ¦Российской Федерации, решение (приказ) Роскосмоса  ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦1.2. ¦Местоположение ¦                                                   ¦

¦     ¦объекта (город,¦                                                   ¦

¦     ¦площадка,      ¦                                                   ¦

¦     ¦адрес)         ¦                                                   ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦1.3. ¦Наименование   ¦Наименование объекта указывается в строгом         ¦

¦     ¦объекта        ¦соответствии с постановлением Правительства        ¦

¦     ¦               ¦Российской Федерации и решением Роскосмоса         ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦1.4. ¦Назначение     ¦Указать по объекту строительства: перечень         ¦

¦     ¦объекта, произ-¦производств технологических процессов, определяющих¦

¦     ¦водственная    ¦направление деятельности по изготовлению изделий   ¦

¦     ¦номенклатура,  ¦РКТ                                                ¦

¦     ¦годовая        ¦                                                   ¦

¦     ¦программа      ¦                                                   ¦

¦     ¦производства   ¦                                                   ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦1.5. ¦Цели и источник¦Цели:                                              ¦

¦     ¦финансирования ¦1. Организация на предприятии _________________    ¦

¦     ¦               ¦производства перспективных изделий ____________ РКТ¦

¦     ¦               ¦2. Модернизация серийного производства двигателя   ¦

¦     ¦               ¦ЖРД на базе инновационных технологий               ¦

¦     ¦               ¦3. Увеличение программы выпуска изделий _________  ¦

¦     ¦               ¦на ______ штук                                     ¦

¦     ¦               ¦4. Обеспечение Российской Федерации сетью приема   ¦

¦     ¦               ¦навигационной информации системы ГЛОНАСС и других  ¦

¦     ¦               ¦зарубежных систем                                  ¦

¦     ¦               ¦5. Обеспечение требуемых КД условий по чистоте     ¦

¦     ¦               ¦воздуха и температурно-влажностному режиму согласно¦

¦     ¦               ¦ГОСТ ИСО 14644-1-2002, выполнение требований по    ¦

¦     ¦               ¦условиям изготовления, сборки, промтехбезопасности ¦

¦     ¦               ¦и т.д.                                             ¦

¦     ¦               ¦Источники финансирования:                          ¦

¦     ¦               ¦средства федерального бюджета                      ¦

¦     ¦               ¦собственные средства                               ¦

¦     ¦               ¦внебюджетные средства (другие источники, указать)  ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦1.6. ¦Вид            ¦Новое строительство                                ¦

¦     ¦строительства  ¦Расширение за счет нового строительства,           ¦

¦     ¦               ¦техническое перевооружение                         ¦

¦     ¦               ¦Реконструкция и техническое перевооружение         ¦

¦     ¦               ¦(указать наименование объектов строительства,      ¦

¦     ¦               ¦подлежащих реконструкции, расширению, техническому ¦

¦     ¦               ¦перевооружению, новому строительству)              ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦1.7. ¦Очередность    ¦Указать этапы, сроки строительства и ввода объекта ¦

¦     ¦строительства  ¦в эксплуатацию                                     ¦

¦     ¦Сроки начала и ¦                                                   ¦

¦     ¦окончания      ¦                                                   ¦

¦     ¦строительства  ¦                                                   ¦

¦     ¦(сроки и этапы ¦                                                   ¦

¦     ¦строительства) ¦                                                   ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦1.8. ¦Стадийность    ¦Подготовку проектной документации выполнить на     ¦

¦     ¦проектирования ¦стадиях: проектной документации в соответствии с   ¦

¦     ¦               ¦Постановлением Правительства Российской Федерации  ¦

¦     ¦               ¦от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов     ¦

¦     ¦               ¦проектной документации и требованиях к их          ¦

¦     ¦               ¦содержанию" и настоящим Заданием на проектирование;¦

¦     ¦               ¦рабочей документации. Объем рабочей документации   ¦

¦     ¦               ¦устанавливается Заданием на проектирование,        ¦

¦     ¦               ¦финансированием и этапностью                       ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦1.9. ¦Требования по  ¦Определить необходимость:                          ¦

¦     ¦вариантной     ¦1. Разработки вариантов и конкурсных проработок не ¦

¦     ¦и конкурсной   ¦требуется                                          ¦

¦     ¦разработке     ¦2. Разработки проектной документации в полном      ¦

¦     ¦               ¦объеме в двух вариантах (указать требования по     ¦

¦     ¦               ¦второму варианту)                                  ¦

¦     ¦               ¦3. Разработки буклета архитектурно-градостроитель- ¦

¦     ¦               ¦ных решений для согласования в органах архитектуры ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦1.10.¦Исходно-       ¦1. Перечень документации (указывается с реквизитами¦

¦     ¦разрешительная ¦(номер, дата))                                     ¦

¦     ¦документация   ¦2. Правоустанавливающие документы на земельный     ¦

¦     ¦               ¦участок (договор аренды земли или Свидетельство о  ¦

¦     ¦               ¦регистрации права собственности)                   ¦

¦     ¦               ¦3. Правоустанавливающие документы на здание        ¦

¦     ¦               ¦(Свидетельство о регистрации права собственности)  ¦

¦     ¦               ¦4. Распорядительный документ о сносе здания (при   ¦

¦     ¦               ¦необходимости)                                     ¦

¦     ¦               ¦5. Градостроительный план земельного участка       ¦

¦     ¦               ¦6. Технические условия на подключение к сетям      ¦

¦     ¦               ¦инженерно-технического обеспечения или договора на ¦

¦     ¦               ¦обеспечение предприятия необходимыми               ¦

¦     ¦               ¦энергетическими ресурсами (в случае, если намечае- ¦

¦     ¦               ¦мое строительство, реконструкция и т.д. не требуют ¦

¦     ¦               ¦увеличения объема потребления энергетических       ¦

¦     ¦               ¦ресурсов)                                          ¦

¦     ¦               ¦7. Заключение по инструментальному обследованию    ¦

¦     ¦               ¦строительных конструкций здания и систем инженерно-¦

¦     ¦               ¦технического обеспечения                           ¦

¦     ¦               ¦8. Исполнительные чертежи (обмерные) существующих  ¦

¦     ¦               ¦зданий и сооружений (поэтажные планы, разрезы с    ¦

¦     ¦               ¦экспликацией)                                      ¦

¦     ¦               ¦9. Технологический процесс (маршрут) изготовления  ¦

¦     ¦               ¦изделий                                            ¦

¦     ¦               ¦10. Ситуационный план площадки с указанием         ¦

¦     ¦               ¦санитарно-защитной зоны                            ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦1.11.¦Заказчик       ¦Юридическое лицо, подписавшее договор              ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦1.12.¦Проектная      ¦Устанавливается распоряжением, Решением вышестоящей¦

¦     ¦организация    ¦организации                                        ¦

¦     ¦(генеральный   ¦Выбирается застройщиком при заказе проектных работ ¦

¦     ¦проектировщик) ¦за собственные деньги                              ¦

¦     ¦               ¦Определяется по итогам конкурса на размещение      ¦

¦     ¦               ¦заказа (при бюджетном финансировании)              ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦1.13.¦Генеральный    ¦Определяется конкурсом (возможно установление      ¦

¦     ¦подрядчик      ¦распоряжением, Решением, постановлением вышестоящей¦

¦     ¦               ¦организации)                                       ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦1.14.¦Застройщик     ¦Устанавливается при необходимости                  ¦

¦     ¦               ¦При передаче полномочий предприятию государственным¦

¦     ¦               ¦заказчиком предприятие выполняет и функции         ¦

¦     ¦               ¦застройщика                                        ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦1.15.¦Основные       ¦Предприятие (объект капитального строительства)    ¦

¦     ¦технико-       ¦устанавливает перечень основных данных и технико-  ¦

¦     ¦экономические  ¦экономических показателей                          ¦

¦     ¦характеристики ¦Общий строительный объем - куб. метров             ¦

¦     ¦объекта        ¦Предельная стоимость строительства _________ млн.  ¦

¦     ¦капитального   ¦рублей с НДС в ценах соответствующих лет, из них   ¦

¦     ¦строительства, ¦государственные капитальные вложения - _________   ¦

¦     ¦включая        ¦млн. рублей                                        ¦

¦     ¦предельную     ¦                                                   ¦

¦     ¦стоимость      ¦                                                   ¦

¦     ¦строительства  ¦                                                   ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦1.16.¦Уровень        ¦Заказчику необходимо отнести здание или сооружение ¦

¦     ¦ответственности¦к одному из уровней ответственности в соответствии ¦

¦     ¦зданий и       ¦с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г.        ¦

¦     ¦сооружений     ¦N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности     ¦

¦     ¦               ¦зданий и сооружений":                              ¦

¦     ¦               ¦повышенному                                        ¦

¦     ¦               ¦нормальному                                        ¦

¦     ¦               ¦пониженному                                        ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦       2. Основные требования, предъявляемые к проектным решениям        ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2.1. ¦Технологические¦Технологические решения по строительству           ¦

¦     ¦решения        ¦(реконструкции, расширению, техническому           ¦

¦     ¦и оборудование ¦перевооружению) разработать в соответствии с       ¦

¦     ¦               ¦требованиями, предъявляемыми к объектам по         ¦

¦     ¦               ¦подготовке и изготовлению изделий РКТ и            ¦

¦     ¦               ¦регламентируемыми ведомственными требованиями при  ¦

¦     ¦               ¦их проектировании, строительстве и эксплуатации    ¦

¦     ¦               ¦Заказчик обязан указать и представить:             ¦

¦     ¦               ¦1. Перечень помещений, участков (цехов, корпусов), ¦

¦     ¦               ¦включенных в состав реконструируемых и технически  ¦

¦     ¦               ¦перевооружаемых                                    ¦

¦     ¦               ¦2. Требования по организации производства, включая ¦

¦     ¦               ¦организацию чистых помещений                       ¦

¦     ¦               ¦3. Перечень работ, которые необходимо включить в   ¦

¦     ¦               ¦состав проектной документации                      ¦

¦     ¦               ¦4. Состав и перечень оборудования, включая основное¦

¦     ¦               ¦и комплектующее технологическое и вспомогательное  ¦

¦     ¦               ¦оборудование, средства механизации, складское и    ¦

¦     ¦               ¦подъемно-транспортное оборудование:                ¦

¦     ¦               ¦вновь устанавливаемого                             ¦

¦     ¦               ¦демонтируемого                                     ¦

¦     ¦               ¦переносимого (перемещаемого)                       ¦

¦     ¦               ¦5. Перечень нормативных и справочных документов    ¦

¦     ¦               ¦6. Технологические процессы, включая номенклатуру и¦

¦     ¦               ¦количество изготавливаемых изделий (год) с         ¦

¦     ¦               ¦распределением по цехам и видам оборудования,      ¦

¦     ¦               ¦трудоемкость годовой программы производства, нормы ¦

¦     ¦               ¦обслуживания (единицы оборудования, комплекса,     ¦

¦     ¦               ¦линии, рабочего места и т.д.), коэффициент         ¦

¦     ¦               ¦переработки норм (при выдаче трудоемкости в        ¦

¦     ¦               ¦нормо-часах), длительность цикла испытаний,        ¦

¦     ¦               ¦количество испытаний в год с учетом количества     ¦

¦     ¦               ¦одновременно испытываемых изделий                  ¦

¦     ¦               ¦7. Обоснование использования при реализации проекта¦

¦     ¦               ¦дорогостоящего, импортного, уникального            ¦

¦     ¦               ¦оборудования в соответствии с Постановлением       ¦

¦     ¦               ¦Правительства Российской Федерации от 7 февраля    ¦

¦     ¦               ¦2011 г. N 56, Приказом Министерства промышленности ¦

¦     ¦               ¦и торговли Российской Федерации от 13 мая 2011 г.  ¦

¦     ¦               ¦N 644                                              ¦

¦     ¦               ¦8. Оформленные опросные листы и калькуляцию        ¦

¦     ¦               ¦стоимости на нестандартизированное оборудование    ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦2.2. ¦Управление     ¦При подготовке Задания на проектирование необходимо¦

¦     ¦производством  ¦представлять информацию, соответствующую теме      ¦

¦     ¦               ¦проведения проектных работ                         ¦

¦     ¦               ¦1. При проведении реконструкции и технического     ¦

¦     ¦               ¦перевооружения существующего производства в объеме ¦

¦     ¦               ¦участка, цеха, корпуса (даже при перераспределении ¦

¦     ¦               ¦площади, аннулировании производственной единицы    ¦

¦     ¦               ¦(участка, цеха)) структура управления, как прави-  ¦

¦     ¦               ¦ло, не изменяется, поэтому можно записать:         ¦

¦     ¦               ¦Организационную структуру управления производства  ¦

¦     ¦               ¦принять существующую на предприятии                ¦

¦     ¦               ¦_________________. Структура и состав служб        ¦

¦     ¦               ¦управления предприятия прикладываются в качестве   ¦

¦     ¦               ¦приложения к Заданию на проектирование (схема)     ¦

¦     ¦               ¦2. В случае изменения организационной структуры    ¦

¦     ¦               ¦управления производством предприятие должно        ¦

¦     ¦               ¦приложить к Заданию на проектирование новую        ¦

¦     ¦               ¦структуру управления с пояснительной запиской      ¦

¦     ¦               ¦3. При новом строительстве разрабатывается         ¦

¦     ¦               ¦структура (схема) управления производством, которую¦

¦     ¦               ¦следует приложить к Заданию на проектирование с    ¦

¦     ¦               ¦пояснительной запиской.                            ¦

¦     ¦               ¦Пояснительная записка должна включать:             ¦

¦     ¦               ¦состав подразделений (производственных единиц);    ¦

¦     ¦               ¦номенклатуру должностей руководящих и инженерно-   ¦

¦     ¦               ¦технических работников;                            ¦

¦     ¦               ¦численность работающих с предложением по           ¦

¦     ¦               ¦квалификационному составу с указанием кодов по ОК  ¦

¦     ¦               ¦016-94 Общероссийский классификатор профессий      ¦

¦     ¦               ¦рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов   ¦

¦     ¦               ¦(ОКПДТР);                                          ¦

¦     ¦               ¦предложения по численности работающих по сменам и  ¦

¦     ¦               ¦по соотношению между мужчинами и женщинами;        ¦

¦     ¦               ¦принцип построения управления с учетом             ¦

¦     ¦               ¦максимального сокращения уровней управления,       ¦

¦     ¦               ¦развития предметной и технологической              ¦

¦     ¦               ¦специализации                                      ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦2.3. ¦Режим работы и ¦При подготовке проектной документации принять      ¦

¦     ¦фонд времени   ¦следующие данные:                                  ¦

¦     ¦работы         ¦1. Режим работы (устанавливает Заказчик с учетом   ¦

¦     ¦оборудования   ¦планируемой организации производства):             ¦

¦     ¦(рабочих мест) ¦сменность работы - _________                       ¦

¦     ¦               ¦продолжительность смены - 8 ч (6, 7 ч)             ¦

¦     ¦               ¦количество рабочих дней в году - _________         ¦

¦     ¦               ¦продолжительность рабочей недели - __________      ¦

¦     ¦               ¦2. Эффективный годовой фонд времени работы:        ¦

¦     ¦               ¦2.1. Оборудования                                  ¦

¦     ¦               ¦2.2. Рабочих мест:                                 ¦

¦     ¦               ¦без оборудования - _________ ч                     ¦

¦     ¦               ¦столов монтажных - _________ ч                     ¦

¦     ¦               ¦2.3. Рабочих (работников, в зависимости от вида    ¦

¦     ¦               ¦выполняемых работ) - _________ час.                ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦2.4. ¦Требования по  ¦Для определения рациональных и эффективных         ¦

¦     ¦организации    ¦технологических и компоновочных проектных решений  ¦

¦     ¦производства   ¦при разработке проектной документации следует      ¦

¦     ¦(технологии    ¦принять следующий принцип организации изготовления ¦

¦     ¦управления     ¦изделий ____________                               ¦

¦     ¦производством),¦Принцип поточной сборки (принцип прямоточности) с  ¦

¦     ¦организации    ¦последовательным размещением рабочих мест          ¦

¦     ¦условий охраны ¦Принцип параллельности (сокращение длительности    ¦

¦     ¦труда рабочих  ¦производственного цикла, экономия рабочего времени)¦

¦     ¦и служащих     ¦Предметно-замкнутый принцип, основанный на         ¦

¦     ¦               ¦применении групповых методов обработки (создают    ¦

¦     ¦               ¦предметно-замкнутые участки)                       ¦

¦     ¦               ¦Принцип детально группового (конструктивно         ¦

¦     ¦               ¦подобный) изготовления изделий (деталей)           ¦

¦     ¦               ¦Принцип смешанной организации производственного    ¦

¦     ¦               ¦процесса. Данный принцип характерен для опытного   ¦

¦     ¦               ¦(экспериментального - НИИ, КБ) производства с      ¦

¦     ¦               ¦неустановившейся номенклатурой обрабатываемых      ¦

¦     ¦               ¦изделий, с использованием различного по назначению ¦

¦     ¦               ¦оборудования и большой номенклатуры применяемых    ¦

¦     ¦               ¦материалов                                         ¦

¦     ¦               ¦Принцип технологический                            ¦

¦     ¦               ¦Принцип создания специализированных                ¦

¦     ¦               ¦производственных и вспомогательных участков        ¦

¦     ¦               ¦Принцип технической оснащенности, ориентированный  ¦

¦     ¦               ¦на механизацию и автоматизацию производственного   ¦

¦     ¦               ¦процесса, устранение ручного, монотонного,         ¦

¦     ¦               ¦тяжелого, вредного для здоровья человека труда     ¦

¦     ¦               ¦Разработать подраздел технологических решений      ¦

¦     ¦               ¦"Организация и условия труда работников"           ¦

¦     ¦               ¦Выполнить расчет звукового давления на рабочих     ¦

¦     ¦               ¦местах и разработать мероприятия по снижению уровня¦

¦     ¦               ¦шума                                               ¦

¦     ¦               ¦Заказчик обязан приложить к Заданию на             ¦

¦     ¦               ¦проектирование данные по звуковой мощности         ¦

¦     ¦               ¦устанавливаемого на участках, цехах оборудования   ¦

¦     ¦               ¦(особенно по существующему - переносимому,         ¦

¦     ¦               ¦оставленному на месте, специальному,               ¦

¦     ¦               ¦нестандартизированному, уникальному, вновь         ¦

¦     ¦               ¦устанавливаемому, если показатели звуковой мощности¦

¦     ¦               ¦отсутствуют в технических характеристиках          ¦

¦     ¦               ¦оборудования)                                      ¦

¦     ¦               ¦В Задании на проектирование следует указать        ¦

¦     ¦               ¦необходимость в организации:                       ¦

¦     ¦               ¦комнаты приема пищи (столовой на _______ п.м,      ¦

¦     ¦               ¦буфета)                                            ¦

¦     ¦               ¦помещений для проведения медицинских процедур      ¦

¦     ¦               ¦(гидропроцедура, фотарий, кислородный коктейль,    ¦

¦     ¦               ¦фитнес-коктейль, ингаляции и т.д.)                 ¦

¦     ¦               ¦комнаты психологической разгрузки, пункта оказания ¦

¦     ¦               ¦первой медицинской помощи и т.д.                   ¦

¦     ¦               ¦Перечень рабочих мест с сокращенным рабочим днем   ¦

¦     ¦               ¦(указать длительность рабочего дня)                ¦

¦     ¦               ¦Выполнить в помещениях _______________             ¦

¦     ¦               ¦антистатическое покрытие с сопротивлением ______   ¦

¦     ¦               ¦Ом                                                 ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦2.5. ¦Схема          ¦В проектной документации предусмотреть мероприятия ¦

¦     ¦планировочной  ¦по благоустройству территории вокруг               ¦

¦     ¦организации    ¦реконструируемых и вновь строящихся зданий и       ¦

¦     ¦земельного     ¦сооружений (комплексных объектов)                  ¦

¦     ¦участка        ¦По всему периметру промплощадки предусмотреть      ¦

¦     ¦               ¦устройство ограждения со средствами                ¦

¦     ¦               ¦_____________________ (это соответствует           ¦

¦     ¦               ¦требованиям степени режима предприятия) или        ¦

¦     ¦               ¦предусмотреть восстановление ограждения (и далее   ¦

¦     ¦               ¦все данные) __________________                     ¦

¦     ¦               ¦На предзаводской зоне предусмотреть устройство     ¦

¦     ¦               ¦площадок для:                                      ¦

¦     ¦               ¦стоянок личного автотранспорта на ___ легковых     ¦

¦     ¦               ¦машин, стоянок автотранспорта командированных      ¦

¦     ¦               ¦работников (гостевые) на ____ легковых машин,      ¦

¦     ¦               ¦стоянок грузовых машин (автофургонов) на ____ машин¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦2.6. ¦Архитектурные  ¦Решения по внешнему и внутреннему виду корпуса     ¦

¦     ¦решения        ¦(сооружения) ___________, устройству и отделке     ¦

¦     ¦               ¦помещений основного, вспомогательного,             ¦

¦     ¦               ¦обслуживающего и инженерно-технического назначения ¦

¦     ¦               ¦выполнить в соответствии с исходными данными,      ¦

¦     ¦               ¦содержащимися в технологическом задании (см. пункт ¦

¦     ¦               ¦2.1. Технологические решения) или указанными       ¦

¦     ¦               ¦Заказчиком в данном требовании, пункт 2.6, а       ¦

¦     ¦               ¦именно:                                            ¦

¦     ¦               ¦1. Наименование помещения                          ¦

¦     ¦               ¦2. Наименование и техническая характеристика       ¦

¦     ¦               ¦производственного (технологического) процесса      ¦

¦     ¦               ¦3. Требования к устройству полов, стен, потолков,  ¦

¦     ¦               ¦ограждающих конструкций                            ¦

¦     ¦               ¦4. Особые требования (ТВР, содержание пыли, класс  ¦

¦     ¦               ¦чистоты, освещение, устройство вентиляции и т.д.)  ¦

¦     ¦               ¦5. Категория помещений по пожарной опасности и     ¦

¦     ¦               ¦класс зон по ПЭУ (или наименование, количество     ¦

¦     ¦               ¦материалов, используемых в помещении в течение     ¦

¦     ¦               ¦часа, смены)                                       ¦

¦     ¦               ¦6. Уровень ответственности здания, сооружения      ¦

¦     ¦               ¦7. Степень огнестойкости                           ¦

¦     ¦               ¦Если Заказчик считает необходимым при подготовке   ¦

¦     ¦               ¦проектной документации руководствоваться СТП, РД,  ¦

¦     ¦               ¦ОСТ, он обязан их указать в Задании на             ¦

¦     ¦               ¦проектирование и представить проектной организации ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦2.7. ¦Конструктивные ¦Проектные решения выполнить на основании:          ¦

¦     ¦и объемно-     ¦данных топографических, инженерно-геологических,   ¦

¦     ¦планировочные  ¦гидрогеологических, метеорологических, особых и    ¦

¦     ¦решения        ¦климатических условий для площадки строительства   ¦

¦     ¦               ¦(реконструкции)                                    ¦

¦     ¦               ¦заключения по обследованию (инструментальному)     ¦

¦     ¦               ¦существующих строительных конструкций на предмет их¦

¦     ¦               ¦дальнейшей безопасной эксплуатации (с учетом       ¦

¦     ¦               ¦разработанных мероприятий)                         ¦

¦     ¦               ¦технологического назначения здания, сооружения,    ¦

¦     ¦               ¦помещения                                          ¦

¦     ¦               ¦Требования: задание должно быть второй степени     ¦

¦     ¦               ¦огнестойкости с ______ уровнем ответственности тре-¦

¦     ¦               ¦бований нормативной и законодательной документации ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦2.8. ¦Архитектурное  ¦Указать необходимость разработки или отсутствия    ¦

¦     ¦освещение      ¦таковой. Например: в настоящей проектной           ¦

¦     ¦               ¦документации не разрабатывать                      ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦2.9. ¦Градостроитель-¦Указать необходимость разработки или отсутствия    ¦

¦     ¦ные решения    ¦таковой. Например: в настоящей проектной           ¦

¦     ¦               ¦документации не разрабатывать                      ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦2.10.¦Наружные       ¦Необходимо установить однозначное понимание        ¦

¦     ¦инженерные     ¦требований пункта 2.10, т.е. требования пункта 2.10¦

¦     ¦сети           ¦касаются внутриплощадочных сетей, которые          ¦

¦     ¦               ¦расположены в установленной (отведенной) зоне      ¦

¦     ¦               ¦проектируемого объекта капитального строительства. ¦

¦     ¦               ¦Возможна ситуация, когда точки присоединения       ¦

¦     ¦               ¦находятся за пределами отведенной (установленной)  ¦

¦     ¦               ¦зоны капитального строительства, на которую не     ¦

¦     ¦               ¦распространяется утвержденное Задание на           ¦

¦     ¦               ¦проектирование. В таком случае Заказчику необходимо¦

¦     ¦               ¦выдать проектной организации в качестве основных   ¦

¦     ¦               ¦исходных данных:                                   ¦

¦     ¦               ¦сводный план сетей в районе объекта капитального   ¦

¦     ¦               ¦строительства                                      ¦

¦     ¦               ¦точку подключения с характеристиками               ¦

¦     ¦               ¦трассу прокладки внешних сетей подключения,        ¦

¦     ¦               ¦согласованную с владельцами территории и           ¦

¦     ¦               ¦теплопередающей организацией                       ¦

¦     ¦               ¦технические условия подключения                    ¦

¦     ¦               ¦сведения о способе прокладки существующих сетей (в ¦

¦     ¦               ¦канале, на эстакадах, в земле, по строительным     ¦

¦     ¦               ¦конструкциям зданий) и предложения по выносу или   ¦

¦     ¦               ¦перекладке инженерных сетей                        ¦

¦     ¦               ¦В соответствии с техническими условиями на         ¦

¦     ¦               ¦присоединение к сетям инженерно-технического       ¦

¦     ¦               ¦обеспечения предусмотреть строительство,           ¦

¦     ¦               ¦реконструкцию, перекладку, демонтаж (выбрать       ¦

¦     ¦               ¦необходимое) следующих систем                      ¦

¦     ¦               ¦инженерно-технического обеспечения (включающих     ¦

¦     ¦               ¦сети, сооружения и оборудование):                  ¦

¦     ¦               ¦электроснабжения                                   ¦

¦     ¦               ¦водоснабжения                                      ¦

¦     ¦               ¦водоотведения (включая производственную, хозбытовую¦

¦     ¦               ¦и ливневую канализацию)                            ¦

¦     ¦               ¦теплоснабжения                                     ¦

¦     ¦               ¦связи                                              ¦

¦     ¦               ¦газоснабжения (включая воздухоснабжение, спецгазы, ¦

¦     ¦               ¦газоснабжение)                                     ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦2.11.¦Системы        ¦Разработать системы инженерно-технического         ¦

¦     ¦инженерно-     ¦обеспечения зданий и сооружений, включающие сети и ¦

¦     ¦технического   ¦оборудование                                       ¦

¦     ¦обеспечения    ¦Предусмотреть устройство следующих систем          ¦

¦     ¦(сети и        ¦инженерно-технического обеспечения (включая сети и ¦

¦     ¦оборудование)  ¦оборудование):                                     ¦

¦     ¦зданий и       ¦электроснабжения (включающей снабжение             ¦

¦     ¦сооружений     ¦электричеством, заземление, молниезащиту,          ¦

¦     ¦               ¦освещение)                                         ¦

¦     ¦               ¦водоснабжения (холодное, горячее, хозпитьевого     ¦

¦     ¦               ¦назначения, для нужд пожаротушения, технического и ¦

¦     ¦               ¦оборонного водоснабжения)                          ¦

¦     ¦               ¦водоотведения (включающая различные виды           ¦

¦     ¦               ¦канализаций, сбор и отвод дренажных и ливневых вод,¦

¦     ¦               ¦сбор и отвод сточных вод, очистку)                 ¦

¦     ¦               ¦отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха  ¦

¦     ¦               ¦(включая очистку удаляемого воздуха из             ¦

¦     ¦               ¦производственной зоны от пыли и газов,             ¦

¦     ¦               ¦дымоудаления)                                      ¦

¦     ¦               ¦теплоснабжения (включая снабжение перегретой и     ¦

¦     ¦               ¦горячей водой, паром, холодом)                     ¦

¦     ¦               ¦связи (включая часофикацию, радиофикацию,          ¦

¦     ¦               ¦оповещение, сигнализацию, видеонаблюдение,         ¦

¦     ¦               ¦телефонизацию, телевидение, диспетчеризацию, ЛВС,  ¦

¦     ¦               ¦СМИС, охранную систему)                            ¦

¦     ¦               ¦газоснабжения (включая снабжение сжатым воздухом,  ¦

¦     ¦               ¦спецгазами, природным газом)                       ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦2.12.¦Источники      ¦Предусмотреть реконструкцию, техническое           ¦

¦     ¦обеспечения    ¦перевооружение (при необходимости):                ¦

¦     ¦энергоносителя-¦центрального теплового пункта (указать             ¦

¦     ¦ми             ¦месторасположение)                                 ¦

¦     ¦               ¦котельной (указать номер корпуса, мощность)        ¦

¦     ¦               ¦трансформаторной подстанции (указать корпус, номер)¦

¦     ¦               ¦очистных сооружений                                ¦

¦     ¦               ¦компрессорной (указать корпус, давление, мощность) ¦

¦     ¦               ¦газораспределительного пункта                      ¦

¦     ¦               ¦насосных станций (включая КНС)                     ¦

¦     ¦               ¦водозаборных узлов                                 ¦

¦     ¦               ¦системы оборотного водоснабжения                   ¦

¦     ¦               ¦и т.д.                                             ¦

¦     ¦               ¦При подключении согласно ТУ к городским сетям      ¦

¦     ¦               ¦необходимо указать конкретные системы              ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦2.13.¦Охрана         ¦Разработать раздел "Перечень мероприятий по охране ¦

¦     ¦окружающей     ¦окружающей среды" на основании исходных данных,    ¦

¦     ¦среды          ¦прилагаемых к Заданию на проектирование в          ¦

¦     ¦               ¦соответствии с законодательными, нормативными,     ¦

¦     ¦               ¦правовыми актами и требованиями                    ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦2.14.¦Структурирован-¦Разработать раздел "Структурированная система      ¦

¦     ¦ная система    ¦мониторинга и управления инженерными системами     ¦

¦     ¦мониторинга и  ¦зданий и сооружений"                               ¦

¦     ¦управления     ¦                                                   ¦

¦     ¦инженерными    ¦                                                   ¦

¦     ¦системами      ¦                                                   ¦

¦     ¦зданий и       ¦                                                   ¦

¦     ¦сооружений     ¦                                                   ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦2.15.¦Инженерно-     ¦Разработать раздел "Мероприятия по гражданской     ¦

¦     ¦технические    ¦обороне. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных¦

¦     ¦мероприятия    ¦ситуаций природного и техногенного характера" без  ¦

¦     ¦гражданской    ¦строительства защитных сооружений                  ¦

¦     ¦обороны и      ¦Раздел разработать на основании исходных данных,   ¦

¦     ¦мероприятия по ¦требований (предписаний), выданных Главным         ¦

¦     ¦предупреждению ¦управлением МЧС России по _________________        ¦

¦     ¦чрезвычайных   ¦(региону, городу, области, району) для предприятия ¦

¦     ¦ситуаций       ¦___________________                                ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦2.16.¦Мероприятия по ¦Разработать раздел "Мероприятия по обеспечению     ¦

¦     ¦обеспечению    ¦соблюдения требований энергетической эффективности ¦

¦     ¦энергоэффектив-¦и требований оснащенности зданий, строений и       ¦

¦     ¦ности          ¦сооружений приборами учета используемых            ¦

¦     ¦               ¦энергетических ресурсов"                           ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦2.17.¦Мероприятия по ¦В проектной документации предусмотреть мероприятия ¦

¦     ¦противодействию¦по противодействию террористическим актам          ¦

¦     ¦террористиче-  ¦                                                   ¦

¦     ¦ским актам     ¦                                                   ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦2.18.¦Организация    ¦Разработать раздел "Организация работ по сносу или ¦

¦     ¦работ по сносу ¦демонтажу объектов капитального строительства" при ¦

¦     ¦или демонтажу  ¦необходимости                                      ¦

¦     ¦объектов       ¦                                                   ¦

¦     ¦капитального   ¦                                                   ¦

¦     ¦строительства  ¦                                                   ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦2.19.¦Мероприятия по ¦На рассматриваемых в проектной документации        ¦

¦     ¦обеспечению    ¦производствах не допускается использование труда   ¦

¦     ¦доступа        ¦людей с ограниченными возможностями (инвалидов)    ¦

¦     ¦инвалидов      ¦согласно распоряжению (положению) ________________ ¦

¦     ¦               ¦по предприятию                                     ¦

¦     ¦               ¦Раздел не разрабатывать                            ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦2.20.¦Специализация  ¦В проектной документации принять существующую на   ¦

¦     ¦и кооперация.  ¦предприятии организацию и систему снабжения        ¦

¦     ¦Обеспечение    ¦материалами, заготовками, металлом, инструментом,  ¦

¦     ¦сырьем и       ¦штамповой оснасткой, приспособлениями,             ¦

¦     ¦материалами    ¦вспомогательными материалами, а именно             ¦

¦     ¦               ¦прикладывается пояснительная записка, схема или    ¦

¦     ¦               ¦все описывается в пункте 2.20                      ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦2.21.¦Требования к   ¦Сметную документацию разработать в двух уровнях    ¦

¦     ¦сметной        ¦цен:                                               ¦

¦     ¦документации   ¦базисном уровне цен 2000 года по состоянию на 1    ¦

¦     ¦               ¦января 2001 г.                                     ¦

¦     ¦               ¦текущем уровне цен на момент составления.          ¦

¦     ¦               ¦Сметную документацию разработать в соответствии с  ¦

¦     ¦               ¦Методическими указаниями МДС 81-35.2004, МДС 81-   ¦

¦     ¦               ¦36.2004, письмами Минрегиона России от 23 августа  ¦

¦     ¦               ¦2010 г. N 30611-КК/08 и от 9 июля 2010 г. N 26686- ¦

¦     ¦               ¦КК/08 с использованием федеральных единичных       ¦

¦     ¦               ¦расценок (ФЕР-2001), включенных в Федеральный      ¦

¦     ¦               ¦реестр сметных нормативов, подлежащих применению   ¦

¦     ¦               ¦при определении сметной стоимости объектов         ¦

¦     ¦               ¦капитального строительства, строительство которых  ¦

¦     ¦               ¦планируется осуществлять с привлечением средств    ¦

¦     ¦               ¦федерального бюджета, с их привязкой при переводе в¦

¦     ¦               ¦текущий уровень цен к условиям конкретного региона ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦2.22.¦Мероприятия по ¦Разработать раздел "Мероприятия по обеспечению     ¦

¦     ¦обеспечению    ¦пожарной безопасности"                             ¦

¦     ¦пожарной       ¦                                                   ¦

¦     ¦безопасности   ¦                                                   ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦2.23.¦Требования к   ¦Разработать раздел "Требования к обеспечению       ¦

¦     ¦обеспечению    ¦безопасной эксплуатации объектов капитального      ¦

¦     ¦безопасной     ¦строительства"                                     ¦

¦     ¦эксплуатации   ¦                                                   ¦

¦     ¦объектов       ¦                                                   ¦

¦     ¦капитального   ¦                                                   ¦

¦     ¦строительства  ¦                                                   ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦2.24.¦Основные       ¦При подготовке проектной документации определить   ¦

¦     ¦технико-       ¦основные данные и технико-экономические показатели ¦

¦     ¦экономические  ¦                                                   ¦

¦     ¦показатели     ¦                                                   ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦2.25.¦Согласование   ¦Выполняет Заказчик (объект капитального            ¦

¦     ¦проектной      ¦строительства) по договору с Главгосэкспертизой    ¦

¦     ¦документации   ¦России с привлечением при необходимости            ¦

¦     ¦               ¦специалистов проектной организации                 ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦                      3. Дополнительные требования                       ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3.1. ¦Потребность в  ¦Выбрать необходимые изыскания:                     ¦

¦     ¦инженерных     ¦инженерно-геологические                            ¦

¦     ¦изысканиях     ¦инженерно-геодезические                            ¦

¦     ¦               ¦инженерно-экологические                            ¦

¦     ¦               ¦инженерно-гидрометеорологические                   ¦

¦     ¦               ¦Изыскания проводит Заказчик (объект капитального   ¦

¦     ¦               ¦строительства)                                     ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦3.2. ¦Требования к   ¦В настоящей проектной документации не разрабатывать¦

¦     ¦ассимиляции    ¦                                                   ¦

¦     ¦производства   ¦                                                   ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦3.3. ¦Рекультивация  ¦В настоящей проектной документации не разрабатывать¦

¦     ¦территории     ¦                                                   ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦3.4. ¦Мероприятия по ¦Мероприятия не разрабатывать                       ¦

¦     ¦утилизации:    ¦При необходимости разработать раздел "Мероприятия  ¦

¦     ¦строительных   ¦по обращению с отходами строительства и сноса"     ¦

¦     ¦отходов        ¦Вывоз и сдача отходов, включая строительный мусор, ¦

¦     ¦промышленных   ¦осуществляются по договорам (копии договоров       ¦

¦     ¦отходов        ¦приложить к Заданию на проектирование)             ¦

¦     ¦               ¦Расстояние вывоза принять _____ километров         ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦3.5. ¦Требования по  ¦Предусмотреть систему ограничения доступа и СКУД   ¦

¦     ¦выполнению     ¦или систему ограничения доступа не разрабатывать   ¦

¦     ¦охранных       ¦                                                   ¦

¦     ¦систем         ¦                                                   ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦3.6. ¦Особые условия ¦В настоящей проектной документации не разрабатывать¦

¦     ¦и требования   ¦                                                   ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦3.7. ¦Мероприятия по ¦Требования указать при необходимости               ¦

¦     ¦обеспечению    ¦                                                   ¦

¦     ¦питанием,      ¦                                                   ¦

¦     ¦медицинским    ¦                                                   ¦

¦     ¦обслуживанием  ¦                                                   ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦3.8. ¦Энергетический ¦В настоящую проектную документацию энергетический  ¦

¦     ¦паспорт        ¦паспорт не включать и не разрабатывать             ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦3.9. ¦Требования по  ¦Декларацию промышленной безопасности не            ¦

¦     ¦промбезопаснос-¦разрабатывать.                                     ¦

¦     ¦ти             ¦Технологические процессы, включенные в настоящую   ¦

¦     ¦               ¦проектную документацию, не требуют разработки      ¦

¦     ¦               ¦Декларации промышленной безопасности.              ¦

¦     ¦               ¦В случае необходимости Декларацию промышленной     ¦

¦     ¦               ¦безопасности предприятие разработает               ¦

¦     ¦               ¦самостоятельно                                     ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦3.10.¦Проектная      ¦Заказчик должен установить количество экземпляров  ¦

¦     ¦документация   ¦проектной документации с учетом оформления         ¦

¦     ¦               ¦россыпью, книгой (сброшюровать), папкой. Дать      ¦

¦     ¦               ¦указания о выполнении дополнительных экземпляров   ¦

¦     ¦               ¦проектной документации                             ¦

¦     ¦               ¦Пример: 4 экз. на бумажном носителе (в томах), 1   ¦

¦     ¦               ¦экз. на электронном носителе: PDF, DOC             ¦

+-----+---------------+---------------------------------------------------+

¦3.11.¦Внесение       ¦Настоящее Задание на проектирование может          ¦

¦     ¦изменений,     ¦уточняться и дополняться по взаимному согласованию ¦

¦     ¦дополнений     ¦сторон в срок не позднее 30 календарных дней до    ¦

¦     ¦               ¦срока окончания подготовки проектной документации  ¦

¦     ¦               ¦по договору с учетом разрешения вышестоящей органи-¦

¦     ¦               ¦зации (Роскосмоса). Разрешение должно подписать    ¦

¦     ¦               ¦лицо, утвердившее Задание на проектирование        ¦

------+---------------+----------------------------------------------------

Источник - Приказ Роскосмоса от 17.07.2012 № 151

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/zadanie_na_proektirovanie.htm