Заключение о возможности продления срока безопасной эксплуатации лифта, подвергаемого модернизации (рекомендуемая форма)

Приложение Б к Методическим рекомендациям по обследованию технического состояния и расчету остаточного ресурса с целью определения возможности продления срока безопасной эксплуатации лифтов. МР 10-72-04

Рекомендуемая форма

___________________________________________________________________

(наименование экспертной организации)

Заключение

о возможности продления срока безопасной

эксплуатации лифта, подвергаемого модернизации

N ХХХХ-ХХ-ХХ

Регистрационный (заводской) N лифта ________________________

Адрес: _____________________________________________________

(город, улица, дом, корпус)

Заказчик: __________________________________________________

(наименование организации)

Руководитель экспертной организации

___________ _______________________

(подпись)         (Ф.И.О.)

М.П.      "__" ____________ 20__ г.

г. Москва 200_ г.

Заключение

о возможности продления срока безопасной эксплуатации

лифта рег. N ________

1. Вводная часть

---------------------------------------------------------------------------

¦Основание для проведения обследова-¦                                     ¦

¦ния (заявка, договор и т.п.)       ¦                                     ¦

+-----------------------------------+-------------------------------------+

¦Сведения об экспертной организации                                       ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Наименование экспертной организации¦                                     ¦

+-----------------------------------+-------------------------------------+

¦Адрес                              ¦                                     ¦

+-----------------------------------+-------------------------------------+

¦Руководитель                       ¦                                     ¦

+-----------------------------------+-------------------------------------+

¦Телефон, факс                      ¦                                     ¦

+-----------------------------------+-------------------------------------+

¦Сведения о специалистах            ¦Ф.И.О.¦  Уровень   ¦N удостоверения, ¦

¦                                   ¦      ¦квалификации¦  срок действия  ¦

+-----------------------------------+------+------------+-----------------+

¦Руководитель группы                ¦      ¦            ¦                 ¦

+-----------------------------------+------+------------+-----------------+

¦Специалисты (обследователи)        +------+------------+-----------------+

¦                                   +------+------------+-----------------+

+-----------------------------------+------+------------+-----------------+

¦ Лицензия на экспертизу промышленной безопасности технических устройств, ¦

¦            применяемых на опасных производственных объектах             ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦N лицензии                         ¦                                     ¦

+-----------------------------------+-------------------------------------+

¦Срок действия                      ¦                                     ¦

------------------------------------+--------------------------------------

2. Объект обследования, назначение, краткая

техническая характеристика

---------------------------------------------------------------------------

¦Лифт рег. N, кем зарегистрирован                          ¦              ¦

+----------------------------------------------------------+--------------+

¦Назначение (пассажирский, грузовой, больничный)           ¦              ¦

+----------------------------------------------------------+--------------+

¦Завод-изготовитель                                        ¦              ¦

+----------------------------------------------------------+--------------+

¦Год изготовления                                          ¦              ¦

+----------------------------------------------------------+--------------+

¦Дата технического освидетельствования после модернизации  ¦              ¦

+----------------------------------------------------------+--------------+

¦Краткая техническая характеристика лифта                                 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Номинальная грузоподъемность, кг                          ¦              ¦

+----------------------------------------------------------+--------------+

¦Номинальная скорость, м/с                                 ¦              ¦

+----------------------------------------------------------+--------------+

¦Число остановок (этажей)                                  ¦              ¦

+----------------------------------------------------------+--------------+

¦Привод лифта (электрический, гидравлический и т.п.)       ¦              ¦

+----------------------------------------------------------+--------------+

¦Привод дверей (автоматический, ручной и т.п.)             ¦              ¦

-----------------------------------------------------------+---------------

3. Данные о заказчике (эксплуатирующей организации)

---------------------------------------------------------------------------

¦             Наименование              ¦   Заказчик   ¦ Эксплуатирующая  ¦

¦                                       ¦              ¦   организация    ¦

¦                                       +--------------+------------------+

+---------------------------------------+--------------+------------------+

¦Уполномоченный представитель, должность¦              ¦                  ¦

+---------------------------------------+--------------+------------------+

¦Ф.И.О.                                 ¦              ¦                  ¦

+---------------------------------------+--------------+------------------+

¦Телефон, факс                          ¦              ¦                  ¦

----------------------------------------+--------------+-------------------

4. Цель обследования

Целью обследования является оценка технического состояния лифта для определения возможности продления срока его безопасной эксплуатации.

5. Сведения о документах, рассмотренных в процессе обследования

5.1. Паспорт лифта.

5.2. Акт периодического технические освидетельствования (после выполнения модернизации).

6. Результаты обследования

В результате обследования, проведенного в объеме МР 10-72-04, установлено:

6.1. Условия эксплуатации лифта соответствуют паспортным данным, за исключением указанных в "Акте проверки условий эксплуатации лифта".

6.2. Металлоконструкции лифта находятся в состоянии, допускающем их дальнейшую эксплуатацию. Выявленные дефекты указаны в "Акте обследования металлоконструкций лифта".

6.3. Результат периодического технического освидетельствования после выполнения модернизации лифта _________________ (положительный, отрицательный).

6.4. Недопустимые дефекты, выявленные в процессе технического обследования металлоконструкций лифта, указаны в "Акте выполнения работ по техническому обследованию металлоконструкций лифта" 1 .

1 В случае, если не выявлено недопустимых дефектов и неисправностей, - указывается:

"В процессе технического обследования металлоконструкций лифта недопустимых дефектов не выявлено".

6.5. Результаты расчета остаточного срока безопасной эксплуатации оборудования лифта указаны в таблице 1.

Таблица 1

---------------------------------------------------------------------------

¦Наименование составных ¦Остаточный ¦Рекомендованный¦     Примечание      ¦

¦     частей лифта      ¦  ресурс   ¦срок следующего¦                     ¦

¦                       ¦(срок), год¦ обследования, ¦                     ¦

¦                       ¦           ¦календарный год¦                     ¦

+-----------------------+-----------+---------------+---------------------+

¦Металлоконструкции     ¦           ¦               ¦По акту обследования ¦

¦кабины                 ¦           ¦               ¦металлоконструкций   ¦

+-----------------------+-----------+---------------+---------------------+

¦Металлоконструкции     ¦           ¦               ¦По акту обследования ¦

¦противовеса            ¦           ¦               ¦металлоконструкций   ¦

+-----------------------+-----------+---------------+---------------------+

¦Другое оборудование    ¦           ¦               ¦По акту обследования ¦

¦                       ¦           ¦               ¦металлоконструкций   ¦

------------------------+-----------+---------------+----------------------

7. Заключительная часть

7.1. Выводы

7.1.1. На основании результатов технического освидетельствования и обследования не замененных в процессе модернизации металлоконструкций установлено, что лифт находится в состоянии, допускающем его безопасную эксплуатацию при условии устранения дефектов и выполнения рекомендаций по актам и отчетам, указанным в разделе 6 настоящего Заключения.

7.1.2. На основании расчета установлено, что металлоконструкции лифта имеют остаточный ресурс, указанный в таблице 1.

7.1.3. Срок службы лифта продлевается до ________________ 20__ года

(месяц)

при условии:

- соблюдение правил и условий эксплуатации лифта в соответствии с конструкторской и нормативной документацией;

- осуществление периодических обследований металлоконструкций.

7.2. Рекомендации

7.2.1. Устранить дефекты, не допускающие безопасную эксплуатацию, до ввода лифта в эксплуатацию; другие дефекты - при очередном техническом обслуживании (ремонте).

7.2.2. Провести следующее обследование технического состояния металлоконструкций лифта до _________ 20__ г.

Руководитель группы ___________ ________________________

(подпись)          (Ф.И.О.)

Заключение получил  ___________ ________________________

(подпись)          (Ф.И.О.)

Представитель Заказчика _________ ______________________

(подпись)       (Ф.И.О.)

Внимание! Настоящее Заключение хранить с паспортом лифта.

Источник - Письмо Госгортехнадзора России от 19.03.2004 № 12-07/271

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/zaklyuchenie_o_vozmozhnosti_prodleniya_sroka_bezopasnoj_ekspluatacii_lifta_podvergaemogo_modernizacii_.htm