Заключение профилактической службы ВГСО о противоаварийной готовности шахты (рекомендуемый образец)

Приложение N 1 к Инструкции по составлению планов ликвидации аварий на угольных шахтах, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 1 декабря 2011 г. N 681

(рекомендуемый образец)

Техническому руководителю

(главному инженеру)                   _____________________________________

(наименование шахты, Ф.И.О.)

Командиру ВГСО                        _____________________________________

(наименование ВГСО, Ф.И.О.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

профилактической службы ВГСО о противоаварийной

готовности шахты

Вариант 1:

Проверкой  систем  противоаварийной  готовности шахты, проведенной "__"

_________  20__  г.,  выявлены  следующие нарушения требований промышленной

безопасности:

1.    Протяженность    горных    выработок   -   запасных   выходов   с

неудовлетворительным  сечением  составляет  всего  ___  км,  в  том числе в

выработках  ____________,  где  не  представляется возможным проход людей и

отделений ВГСЧ в респираторах.

2. Время передвижения людей в случае загазирования выработок

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

не соответствует сроку защитного действия изолирующего самоспасателя.

3. В следующих выработках _____________________________________________

(не  обеспечивается  устойчивость  вентиляционной   струи  при  пожаре,  не

предусмотрено  необходимых  и  достаточных мер по недопущению опрокидывания

вентиляционной   струи,   не   обеспечивается  устойчивый  аварийный  режим

проветривания).

4.  Вентиляционные  устройства  в  выработках _____________________ (не

соответствуют   типовым   проектам,  не  обеспечивают  предусмотренные  ПЛА

вентиляционные режимы).

5. ____ самоспасателей эксплуатируются с истекшим сроком годности.

6. На шахте недостает:

ручных огнетушителей ___ шт.;

в том числе порошковых ___ шт.;

пожарных рукавов со стволами ___ компл.;

пожарных кранов ___ шт.;

задвижек ___ шт.;

автоматических установок пожаротушения ___ компл.;

аппаратуры аварийного оповещения в шахте ___ компл.

7.   Не   обеспечен   централизованный   контроль   давления   воды   в

пожарно-оросительном     трубопроводе     в     предусмотренных    проектом

противопожарной защиты горных выработках.

8.  В  горных  выработках  шахты  _______  общей  протяженностью ___ км

отсутствует  пожарно-оросительный  трубопровод,  а  в  выработках _________

указанный трубопровод завален породой и доступ к нему невозможен.

9.  В  выработках  __________  не  обеспечивается  необходимый расход и

давление воды для тушения возможного пожара.

На  основании  вышеизложенного  считаю,  что шахта по состоянию на "__"

______ 20__ г. не подготовлена (подготовлена) к ликвидации возможных аварий

и спасению людей на __ полугодие 20__ г.

Вариант 2:

Проверкой   систем  противоаварийной  готовности  шахты  по   состоянию

на "__" ______ 20__ г. нарушения норм и правил безопасности не установлены.

Считаю  возможным  согласование  ПЛА  на  период   с "__" ______________ по

"__" ______ 20__ г.

Вариант 3:

На основании уведомления шахты об устранении нарушений, указанных в пп.

_____  заключения  о  противоаварийной  готовности  шахты,  подготовленного

помощником  командира отряда в профилактической службе ___________ (Ф.И.О.)

от  "__"  ______  20__  г.,  и представлении, на нарушения, указанные в пп.

______  указанного  заключения  разрешительных документов, считаю возможным

согласование ПЛА на период с "__" ________ по "__" _______ 20__ г.

Помощник командира ______________________________________________

(наименование ВГСО, Ф.И.О., подпись, дата)

Примечание. В заключении помощника командира ВГСО по профилактической работе отражаются вопросы, характеризующие степень подготовленности шахты к ликвидации аварий.

Источник - Приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 № 681

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/zaklyuchenie_profilakticheskoj_sluzhby_vgso_o_protivoavarijnoj_gotovnosti_shaxty_rekomenduemyj_obrazec.htm