Замечания и предложения комиссии по аттестации подразделения энергетического предприятия, выполняющего количественный химический анализ (рекомендуемая форма)

Приложение 6 к Методическим указаниям РАО "ЕЭС России" от 16.03.1998 N РД 153-34.0-04.202-98

(рекомендуемое)

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ

ПО АТТЕСТАЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО КХА

_____________________________

(наименование предприятия)

Комиссия   по   аттестации   имеет   следующие   замечания   и

предложения:

------------------------------------------------------------------

¦Выявленные нарушения ¦ Обозначение и  ¦Предложения по устранению¦

¦   требований НД     ¦наименование НД ¦ недостатков и нарушений ¦

¦  и замечания по НД  ¦                ¦                         ¦

+---------------------+----------------+-------------------------+

¦         1           ¦       2        ¦            3            ¦

+---------------------+----------------+-------------------------+

¦                     ¦                ¦                         ¦

----------------------+----------------+--------------------------

Председатель комиссии

по аттестации _______________________ ____________________________

(подпись)                 (ф.и.о.)

Примечание. При выявлении нарушений следует обращать внимание на:

использование неаттестованных методик КХА;

отсутствие в методиках КХА данных по точности определения;

несоответствие фактически выполняемой процедуры КХА процедурам, изложенным в НД, в том числе:

несоблюдение условий определения КХА (температуры и влажности помещений, наличия вибрации и атмосферных загрязнений и т.п.);

невыполнение некоторых операций, предусмотренных методикой измерений;

несоответствие режимов проведения отдельных операций измерений, предусмотренных методикой;

использование методически непригодных СИ (неправильно назначенных, не соответствующих классу точности, несвоевременно поверенных, неисправных по показаниям);

несоответствие обработки результатов определения КХА, указанным в НД на методику КХА.

Источник - Методические указания РАО "ЕЭС России" от 16.03.1998 № РД 153-34.0-04.202-98 (с изменениями и дополнениями на 2001 год)

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/zamechaniya_i_predlozheniya_komissii_po_attestacii_podrazdeleniya_energeticheskogo_predpriyatiya_vypolnyayushhe.htm