Заявка на технологическое присоединение электрической установки

Приложение N 1 к Регламенту взаимодействия по вопросам технологического присоединения сторонних потребителей к электрическим сетям ОАО "РЖД

Начальнику службы

электрификации

и электроснабжения

_________________ Дирекции

инфраструктуры - структурного

________________ N ________________           подразделения _______________

железной дороги - филиала

ОАО "РЖД"

Заявка на технологическое присоединение

Направляю   заявку   на  осуществление  технологического  присоединения

энергетических установок ______________ с заявленной мощностью _____ кВт.

Данные, представляемые в заявке:

---------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦                   Наименование сведений                    ¦Сведения¦

¦п/п¦                                                            ¦        ¦

+---+------------------------------------------------------------+--------+

¦1. ¦Реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное           ¦        ¦

¦   ¦наименование и номер записи в Едином государственном реестре¦        ¦

¦   ¦юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер¦        ¦

¦   ¦записи в Едином государственном реестре индивидуальных      ¦        ¦

¦   ¦предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических¦        ¦

¦   ¦лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи    ¦        ¦

¦   ¦паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в    ¦        ¦

¦   ¦соответствии с законодательством Российской Федерации)      ¦        ¦

+---+------------------------------------------------------------+--------+

¦2. ¦Наименование и место нахождения энергопринимающих устройств,¦        ¦

¦   ¦которые необходимо присоединить к электрическим сетям       ¦        ¦

¦   ¦сетевой организации                                         ¦        ¦

+---+------------------------------------------------------------+--------+

¦3. ¦Место нахождения заявителя                                  ¦        ¦

+---+------------------------------------------------------------+--------+

¦4. ¦Максимальная мощность энергопринимающих устройств и их      ¦        ¦

¦   ¦технические характеристики, количество, мощность генераторов¦        ¦

¦   ¦и присоединяемых к сети трансформаторов                     ¦        ¦

+---+------------------------------------------------------------+--------+

¦5. ¦Количество точек присоединения с указанием технических      ¦        ¦

¦   ¦параметров элементов энергопринимающих устройств            ¦        ¦

+---+------------------------------------------------------------+--------+

¦6. ¦Заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств   ¦        ¦

+---+------------------------------------------------------------+--------+

¦7. ¦Заявляемый характер нагрузки (для генераторов - возможная   ¦        ¦

¦   ¦скорость набора или снижения нагрузки) и наличие нагрузок,  ¦        ¦

¦   ¦искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих    ¦        ¦

¦   ¦несимметрию напряжения в точках присоединения               ¦        ¦

+---+------------------------------------------------------------+--------+

¦8. ¦Величина и обоснование величины технологического минимума   ¦        ¦

¦   ¦(для генераторов), технологической и аварийной брони (для   ¦        ¦

¦   ¦потребителей электрической энергии)                         ¦        ¦

+---+------------------------------------------------------------+--------+

¦9. ¦Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию   ¦        ¦

¦   ¦энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и        ¦        ¦

¦   ¦очередям)                                                   ¦        ¦

+---+------------------------------------------------------------+--------+

¦10.¦Поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о ¦        ¦

¦   ¦категории надежности электроснабжения при вводе             ¦        ¦

¦   ¦энергопринимающих устройств по этапам и очередям            ¦        ¦

----+------------------------------------------------------------+---------

Должность                                                           подпись

Исполнитель (телефон)

К заявке прилагаются следующие документы:

а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

б) однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;

в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;

г) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;

д) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае, если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя.

Примечание:

1. В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВА, должны быть указаны:

а) сведения, указанные в пунктах 1 - 3, 5, 6, 9, 10 заявки;

б) максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя;

в) характер нагрузки (вид производственной деятельности).

2. В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), должны быть указаны:

а) сведения, предусмотренные пунктами 1 - 3, 9, 10 заявки;

б) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

в) характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта);

г) предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки внесения платы за технологическое присоединение - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 100 кВт включительно.

3. В заявке, направляемой заявителем в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), должны быть указаны:

сведения, предусмотренные пунктами 1 - 3, 9, 10 заявки;

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта);

срок временного присоединения.

Под передвижными объектами понимаются энергопринимающие устройства, предназначенные для эксплуатации с периодическим перемещением и установкой на территориях различных административно-территориальных единиц.

4. В заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, должны быть указаны:

а) фамилия, имя и отчество заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) место жительства заявителя;

в) сведения, предусмотренные пунктами 2, 9 заявки;

г) максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя.

Источник - Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.04.2011 № 788р

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/zayavka_na_texnologicheskoe_prisoedinenie_elektricheskoj_ustanovki.htm