Журнал полевого испытания талых грунтов статическими вдавливающими, выдергивающими и горизонтальными нагрузками (рекомендуемая форма)

Приложение Ж 
к ГОСТу 5686-94

(рекомендуемое)

Организация _____________________      Пункт _____________________

Объект ____________________

Сооружение ________________

ЖУРНАЛ полевого испытания талых грунтов статическими вдавливающими, выдергивающими и горизонтальными нагрузками

Дата испытания: начало     "___" ___________ 199 ___ г.

окончание: "___" ___________ 199 ___ г.

Свая N _________________________  Дата погружения сваи

Вид сваи _______________________       "___" __________ 199 ___ г.

Материал сваи __________________  Способ погружения или устройства

Дата изготовления сваи _________  ________________________________

Сечение (диаметр) сваи на         Оборудования, применявшееся при

верхнем и нижнем концах _____ см  погружении или устройстве сваи

Длина сваи (без острия) ______ м  ________________________________

Длина острия _________________ м  Абсолютные отметки:

Масса сваи ___________________ т  - головы сваи после погружения

Ближайшая геологическая           ______________________________ м

выработка N ____________________  - головы сваи перед испытанием

пройдено "___" ___ 199__ г.  ______________________________ м

Расстояние выработки от сваи _ м  - нижнего конца

Краткая характеристика инженер-   ______________________________ м

но-геологического разреза в       - поверхности грунта у сваи

месте расположения сваи ________  ______________________________ м

________________________________  Состояние головы сваи после пог-

________________________________  ружения (забивки) ______________

________________________________  ________________________________

Температура воздуха _________ °С  Глубина погружения (заложения)

Температура воды (при испытаниях  сваи _________________________ м

на акватории)________________ °С  Тип приборов для измерения

перемещений сваи _______________

________________________________

________________________________

Схема испытательной установки и расположения приборов для измерения перемещений сваи, а также расположения ближайших инженерно-геологических выработок и точек зондирования

------------------------------------------------------------------

¦                                                                ¦

¦                                                                ¦

------------------------------------------------------------------

(последующие страницы журнала)

Объект _________________ Испытание N __________________ Стр. _____

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Да-¦Вре-¦Интервал ¦     Нагрузка, кН      ¦   Отсчеты по   ¦       Перемещение     ¦Приращение ¦Сумма  ¦Суммарное¦Приме-

та ¦мя, ¦времени  ¦                       ¦  приборам, мм  ¦                       ¦перемещений¦переме-¦  время  ¦чание

¦ч,  ¦между    +-----------------------+----------------+    S  + S  + ... + S  ¦ Дельта S, ¦щений  ¦  SUM t, ¦

¦мин ¦отсчетами¦об-¦для эталонной сваи ¦пер-¦вто-¦...¦  ¦     1    2          n ¦    мм     ¦SUM S, ¦   мин   ¦

¦    ¦Дельта t,¦щая¦  и сваи-зонда     ¦вому¦рому¦   ¦  ¦S = ------------------,¦           ¦мм     ¦         ¦

¦    ¦мин      ¦   +-------------------+S   ¦S   ¦   ¦S ¦           n  1        ¦           ¦       ¦         ¦

¦    ¦         ¦   ¦под ниж-¦на боковой¦ 1  ¦ 2  ¦   ¦ n¦           мм          ¦           ¦       ¦         ¦

¦    ¦         ¦   ¦ним кон-¦поверхнос-¦    ¦    ¦   ¦  ¦                       ¦           ¦       ¦         ¦

¦    ¦         ¦   ¦цом сваи¦ти сваи   ¦    ¦    ¦   ¦  ¦                       ¦           ¦       ¦         ¦

---+----+---------+---+--------+----------+----+----+---+--+-----------------------+-----------+-------+---------+------

¦    ¦         ¦   ¦        ¦          ¦    ¦    ¦   ¦  ¦                       ¦           ¦       ¦         ¦

1 n - число приборов.

(последняя страница журнала)

Доимкрат N ____ на ___ кН (тс)  Манометр N ___ на ___ МПа (атм)

Площадь плунжера __________________ см2

Цена деления манометра __________ МПа (атм)

------------------------------------------------------------------

¦Номер ступени¦ Ступень ¦Общая нагрузка,¦ Показания  ¦Примечание ¦

¦  нагрузки   ¦нагрузки,¦    кН (тс)    ¦ манометра, ¦           ¦

¦             ¦ кН (тс) ¦               ¦  кН (тс)   ¦           ¦

+-------------+---------+---------------+------------+-----------+

¦      1      ¦         ¦               ¦            ¦           ¦

¦      2      ¦         ¦               ¦            ¦           ¦

¦     ...     ¦         ¦               ¦            ¦           ¦

¦     ...     ¦         ¦               ¦            ¦           ¦

¦     ...     ¦         ¦               ¦            ¦           ¦

¦     ...     ¦         ¦               ¦            ¦           ¦

¦      m      ¦         ¦               ¦            ¦           ¦

--------------+---------+---------------+------------+------------

m - число ступеней нагрузки

В журнале пронумеровано _____ стр., заполнено _______ стр.

Начальник полевого подразделения _____________    ____________

(подпись)        (Ф.И.О.)

Наблюдатели                      _____________    ____________

(подпись)        (Ф.И.О.)

_____________    ____________

(подпись)        (Ф.И.О.)

Источник - Постановление Минстроя РФ от 23.02.1995 № 18-20

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/zhurnal_polevogo_ispytaniya_talyx_gruntov_staticheskimi_vdavlivayushhimi_vydergivayushhimi_i_gorizontalnymi.htm