Журнал учета водопотребления средствами измерений. Форма № 1.2

Приложение к Порядку ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества

Форма 1.2

Журнал учета водопотребления средствами измерений

---------------------------------------------------------------------------

¦   Дата   ¦  Показания   ¦  Время работы   ¦Расход воды,¦ Подпись лица,  ¦

¦измерения ¦измерительного¦ измерительного  ¦   м3/сут.  ¦осуществляющего ¦

¦          ¦ прибора или  ¦  прибора, сут.  ¦ (тыс. м3)  ¦      учет      ¦

¦          ¦    номер     ¦                 ¦            ¦                ¦

¦          ¦  диаграммы   ¦                 ¦            ¦                ¦

+----------+--------------+-----------------+------------+----------------+

¦    1     ¦      2       ¦        3        ¦     4      ¦       5        ¦

+----------+--------------+-----------------+------------+----------------+

¦          ¦              ¦                 ¦            ¦                ¦

-----------+--------------+-----------------+------------+-----------------

Проверил _______________   ________________   ___________________

(должность)        (подпись)         (и.о. фамилия)

"__" ____________ 2____ г.

Примечания:

1. Журнал учета водопотребления ведется на бумажном носителе и в электронном виде без изменения формы 1.2.

2. Форма применяется для определения количества воды, забираемой из водных объектов или из других систем водоснабжения, передаваемой потребителям, а также используемой в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения.

3. Записи в журнале по форме 1.2 ведутся ежедневно на основании проведения замеров расходов (уровней) воды.

4. Лица, уполномоченные вести учет водопотребления в организации, определяются ее руководителем. Правильность заполнения формы и достоверность фиксируемых данных должны проверяться уполномоченным должностным лицом указанной организации и подтверждаться его подписью в журнале.

5. Графа 2 заполняется на основании показаний водоизмерительной аппаратуры.

При учете воды водомерами с суммирующим устройством в эту графу заносятся предыдущие и последующие показания расходомера в тыс. м3. Разность показаний заносится в графу 4 с подведением итогов за каждый месяц, квартал и в целом за год.

Если учет воды осуществляется расходомерами с регистрирующим вторичным прибором, то в журнале записывается порядковый номер диаграммы, снятой со вторичного прибора. После планиметрирования диаграмм в графе 4 указывается суточный расход воды в м3/сут. Суммарные расходы воды за месяц, квартал и в целом за год проставляются в тыс. м3.

При учете воды расходомером с показывающим устройством в графе 2 в числителе указываются разовые данные, снятые со вторичного прибора расходомерного устройства, а в знаменателе - соответствующие величины расходов воды в м3/час. Расход воды за каждые сутки определяется умножением среднечасового расхода воды на количество часов работы расходомера в сутки и заносится в графу 4. Суммарные расходы воды за месяц, квартал и в целом за год проставляются в тыс. м3.

6. Собственники водных объектов, находящихся в частной собственности, при осуществлении забора (изъятия) водных ресурсов осуществляют учет и контролируют его результаты самостоятельно либо с привлечением квалифицированных специалистов.

7. В случае выхода из строя водоизмерительного устройства учет использования вод ведется по формам 1.5 и 1.6.

Источник - Приказ Минприроды России от 08.07.2009 № 205 (с изменениями и дополнениями на 2013 год)

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/zhurnal_ucheta_vodopotrebleniya_sredstvami_izmerenij_forma_n_12.htm